План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 2, ул. Урицкого, г. Гатчина на 2019 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |  |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | 2 раза в год | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидропневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, МОП, отмостки) | 2 раза в год | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, планово-предупредительный ремонт электрооборудования. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |

| Текущий ремонт (ремонт инженерных сетей, заявочный ремонт) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Водоснабжение |  | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
|  |  | Обслуживание приборов учета, снятие показаний | Ежемесячно | Передача данных по расходу холодного водоснабжения поставщику для расчета, поддержание работоспособности |
| 6.Водоотведение |  | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Газоснабжение |  | Обслуживание внутридомового газового оборудования | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение |  | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
|  |  | Проверка и ремонт вентиляционных и дымовых каналов | 3раза/год |  |
| 9.Электроснабжение |  | Проведение электротехнических измерений сопротивления | 1 раз в 3 года | Заключение электротехнических испытаний |
|  |  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| Текущий ремонт (ремонт конструктивных элементов здания) |  |  |  |  |
| 10.Кровля | Частичный ремонт кровли (по заявкам) |  | Апрель-май |  |
| 11.Фасада | Покраска фасада от граффити. |  | По потребности |  |
|  | Частичная покраска стен |  | По потребности |  |
| 12. МОП | Частичный ремонт и покраска стен входов в подъезды |  | Июнь-август |  |
|  | Покраска деревянных дверей (2 шт.) |  | Июнь-август |  |
|  | Частичный ремонт подъездных ступеней и площадок (20м.кв.) |  | Май-октябрь |  |
|  | Частичный косметический ремонт стен и потолков (150м.кв.) |  | Май-октябрь |  |
| 13.Газопровод | Покраска газопровода по периметру дома |  | Май-сентябрь |  |
| 14.Двери | Покраска металлических дверей (2 шт.) |  | Май-август |  |
|  | Замена дверных замков и личин. |  | По потребности |  |
| Благоустройство придомовой территории |  |  |  |  |
| 15.Придомовая территории | Уборка мусора, листвы, покос травы, обрезка кустов, деревьев. Очистка подходных путей к входам в подъезды от наледи и снега |  | По графику | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

В плане работ по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на доме, в зависимости от результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения работ вследствие непредвиденных ситуаций.